## Sheet1
[10 empty] | Solvarme-anlæg type | Varmebesparelse (solf.: syd, 45°) pr. m2 solfanger kWh/år | Merforbrug el pr. m2 solfanger kWh/år | Varmebesparelse korrigeret for solfangers orientering og hældning
[13 empty] | O1 SSØ-SSV, 15-75° Faktor = 1,0 | O2 ØSØ-VSV Faktor = 0,9 | O3 Ø-V Faktor = 0,8 | O4 Andre orienteringer Faktor = 0
Opgave 5 | [9 empty] | BV2 | 528 | 19 | 528 | 475.2 | 422.4 | 0
|  | Produceret el |  | Fordeling |  | Indfyret energi |  | Virkningsgrad
| Anden vedvarende energi: | 11.99 | PJ | 9.16 | % | 32.938 | PJ | 36.4017
| Vindkraft: | 24.194 | PJ | 18.4835 | % | 24.194 | PJ | 100
| Naturgas: | 24.241 | PJ | 18.5194 | % | 49.386 | PJ | 49.0848
| Olie: | 4.219 | PJ | 3.2232 | % | 10.865 | PJ | 38.8311
| Kul: | 63.678 | PJ | 48.6482 | % | 146.156 | PJ | 43.5685
| Affald. Ikke bionedbrydeligt | 2.573 | PJ | 1.9657 | % | 8.6 | PJ | 29.9186
| Total | 130.895 | PJ | 100 | % | 272.139 | PJ
Opgave 6
|  | Indfyret energi (PJ) |  | Indfyret energi (GJ) |  | Specfik udledning |  | CO2 udledning i ton
| Anden vedvarende energi: | 32.938 | PJ er lig med | 32938000 | GJ | 0 | kg / GJ | 0 | ton CO2
| Vindkraft: | 24.194 | PJ er lig med | 24194000 | GJ | 0 | kg / GJ | 0 | ton CO2
| Naturgas: | 49.386 | PJ er lig med | 49386000 | GJ | 56.69 | kg / GJ | 2799692.34 | ton CO2
| Olie: | 10.865 | PJ er lig med | 10865000 | GJ | 78 | kg / GJ | 847470 | ton CO2
| Kul: | 146.156 | PJ er lig med | 146156000 | GJ | 95 | kg / GJ | 13884820 | ton CO2
| Affald. Ikke bionedbrydeligt | 8.6 | PJ er lig med | 8600000 | GJ | 32.5 | kg / GJ | 279500 | ton CO2
| Total | 272.139 | PJ | 272139000 | GJ |  |  | 17811482.34 | ton CO2
|  | Produceret el |  | Fordeling |  | Indfyret energi |  | Virkningsgrad
| Anden vedvarende energi: |  | PJ |  | % |  | PJ
| Vindkraft: |  | PJ |  | % |  | PJ
| Naturgas: |  | PJ |  | % |  | PJ
| Olie: |  | PJ |  | % |  | PJ
| Kul: |  | PJ |  | % |  | PJ
| Affald. Ikke bionedbrydeligt |  | PJ |  | % |  | PJ
| Total |  | PJ |  | % |  | PJ
|  | Indfyret energi (PJ) |  | Indfyret energi (GJ) |  | Specfik udledning |  | CO2 udledning i ton
| Anden vedvarende energi: |  | PJ er lig med |  | GJ |  | kg / GJ |  | ton CO2
| Vindkraft: |  | PJ er lig med |  | GJ |  | kg / GJ |  | ton CO3
| Naturgas: |  | PJ er lig med |  | GJ |  | kg / GJ |  | ton CO4
| Olie: |  | PJ er lig med |  | GJ |  | kg / GJ |  | ton CO5
| Kul: |  | PJ er lig med |  | GJ |  | kg / GJ |  | ton CO6
| Affald. Ikke bionedbrydeligt |  | PJ er lig med |  | GJ |  | kg / GJ |  | ton CO7
| Total |  | PJ |  | GJ
Opgave 7
|  | Produceret el |  | Indfyret energi |  | Virkningsgrad
| Anden vedvarende energi: | 11.99 | PJ | 32.938 | PJ | 36.4017 | %
| Naturgas: | 24.241 | PJ | 49.386 | PJ | 49.0848 | %
| Olie: | 4.219 | PJ | 10.865 | PJ | 38.8311 | %
| Kul: | 63.678 | PJ | 146.156 | PJ | 43.5685 | %
| Affald. Ikke bionedbrydeligt | 2.573 | PJ | 8.6 | PJ | 29.9186 | %
| Total | 106.701 | PJ | 247.945 | PJ | 43.0341 | %
|  | Produceret el |  | Indfyret energi
| Anden vedvarende energi: | 11.99 | PJ | 32.938 | PJ
| Naturgas: | 24.241 | PJ | 49.386 | PJ
| Olie: | 4.219 | PJ | 10.865 | PJ
| Kul: | 63.678 | PJ | 146.156 | PJ
| Affald. Ikke bionedbrydeligt | 2.573 | PJ | 8.6 | PJ
| Total | 106.701 | PJ | 247.945 | PJ | 43.0341 | %
| Samlet produceret mængde el | 130.895 | PJ er lig | 36359722222.2222 | kWh | Produceret el
| I alt udledes der | 17811482.34 | ton CO2 er lig | 17811482340 | kg CO2
| Resultater bliver således: | 0.48987 | kg CO2 / kWh
| Hvilket svarer til | 489.8685 | g CO2 / kWh
| Samlet produceret mængde el |  | PJ er lig |  | kWh | Produceret el
| I alt udledes der |  | ton CO2 er lig |  | kg CO2
| Resultater bliver således: |  | kg CO2 / kWh
| Hvilket svarer til |  | g CO2 / kWh
Opgave 8
| CO2 udledning el | 2.4493 | ton CO2
| Specifik udledning for olie | 280.8 | g CO2 / kWh for olie
| Total udledning for varmen | 10.53 | ton CO2
| Total udledning for el og varme | 12.9793 | ton CO2
| Varmebesparelse per m2 | 475 | kWh / m2
| Antal m2 | 6 | m2
| Total besparelse | 2850 | kWh
| Andel af husstandens varmeforbrug | 9.5 | %
| Brændværdi for olie | 11.8611 | kWh / kg
Familien anvender i alt
Opgave 9
| Energipris for olien er | 1.25 | kr / kWh
| Årlig besparelse | 3562.5 | kr / kWh
| Årlig udgift til el | 228 | kr.
| Årlige serviceomkostninger | 400 | kr.
| Investering | 25000 | kr.
| Simpel tilbagebetalingstid | 8.5193 | år
Opgave 10
| Antal m2 solceller | 10 | m2
| Årlig produktion | 125 | kWh / m2
| Total årlig produktion | 1250 | kWh
| Elpris | 2 | kr. / kWh
| Investering | 28000 | kr.
| Årlig besparelse på elregningen | 2500 | kr.
| Simpel tilbagebetalingstid | 11.2 | år
Opgave 11
| Tilgængelig mængde strøm | 1250 | kWh
| Forbrug per km | 0.2 | km / kWh
| Antal mulige km per år | 6250 | km