## Ark1
Medtages ikke
Medtages
Indhold i LCAer Bygningsreglement 2023
Typekode | Typekategori | TypeID | Niveau | Beskrivelse / Synonymer | BC/SfB 1988 | BC/SfB 1988 Navn | Forslag | Detaljeringsniveau
0 | Generiske objekter | 0 | 1 | OK
1 | Generiske objekter ARK | 1 | 2
11 | FRI | 11 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
2 | Generiske objekter KON | 2 | 2
21 | FRI | 21 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
3 | Generiske objekter VENT | 3 | 2
31 | FRI | 31 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
4 | Generiske objekter VVS | 4 | 2
41 | FRI | 41 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
5 | Generiske objekter EL | 5 | 2
51 | FRI | 51 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
6 | Generiske objekter LAND | 6 | 2
61 | FRI | 61 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
7 | Generiske objekter Entreprenør Leverandør | 7 | 2
71 | FRI | 71 | 3 | Fx masseelement som definerer pladskrav
1 | Bygningsbasis | 1 | 1 | OK
10 | Terræn | 10 | 2
101 | Forberedt grund | 101 | 3 | Terrænregulering, muldafrømning | (10)1 | Forberedt grund
102 | Byggegrube inkl. afstivning | 102 | 3 | Fx byggegrube | (10)2 | Byggegrube inkl. afstivning
103 | Spunsvægge | 103 | 3 | Fx spunselementer | (10)3 | Spunsvægge | kun permanente spunsvægge til selve bygningen
104 | Byggeplads | 104 | 3 | Fx, byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc. | (1.) | Alment bygningsbasis
12 | Fundamenter | 12 | 2
121 | Liniefundamenter | 121 | 3 | - | (12)1 | Liniefundamenter |  | beton+armering og isolering
122 | Punktfundamenter | 122 | 3 | - | (12)2 | Punktfundamenter |  | beton+armering
123 | Pladefundamenter | 123 | 3 | - | (12)3 | Pladefundamenter |  | beton+armering og isolering
124 | Opmurede fundamenter | 124 | 3 | Fundablokke, Kampesten, Lecatermblokke | -12 | Fundamenter, bygning |  | blokke, mørtel og isolering
125 | Maskinfundamenter | 125 | 3 | Skal betragtes som en helt anden funktion ift. andre fundamenter, vibrationer osv. | -12 | Fundamenter, bygning |  | beton+armering og isolering
126 | Pælefundamenter og brøndfundamenter | 126 | 3 | - | (10)4 | Pæle- og brøndfundamenter |  | beton+armering
127 | Fundamenter i terræn | 127 | 3 | Fx fundamenter til fritstående bygningsdele, fx siloer, lysmaster, støttemure | (10)5 | Fundamenter i terræn |  | beton+armering og isolering
13 | Bygning | 13 | 2
131 | Terrændæk | 131 | 3 | - | -13 | Terrændæk, bygning | alt over jord inkl. stabilgrus | kappilarbrydene lag + Isolering + beton + armering + evt. membraner
18 | Bygningsbasis bygning, øvrige | 18 | 2
181 | Kanaler under terrændæk | 181 | 3 | - | (18)1 | Kanaler under terrændæk |  | Medtages såfremt de tjener et formål der har betydning for opretholdelse af bygningens drift / den andel af systemet der ligger under terrændæk
182 | Gruber og sumpe | 182 | 3 | - | (18)2 | Gruber og sumpe
2 | Primære bygningsdele | 2 | 1 | OK
20 | Terræn | 20 | 2
201 | Hegnsmure | 201 | 3 | Fx en massiv lodret adskillelse i terræn | (20)2 | Hegnsmure
202 | Støttemure | 202 | 3 | Fx en støttemur med jordtryk | (20)3 | Støttemure
203 | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler | 203 | 3 | - | (20)4 | Teknikgange i terræn, inkl. rørbroer og tunneller
204 | Fodgængerbroer, viadukter m.m. | 204 | 3 | Fx færdige viadukt elementer | (20)5 | Fodgængerbroer, viadukter mm
205 | Trapper og ramper i terræn | 205 | 3 | Fx udvendig støbt kørestolsrampe | (20)6 | Trapper og ramper i terræn
21 | Ydervægge | 21 | 2
211 | Vægelementer | 211 | 3 | Fx sandwichbtonelementer | (21)3 | Ydervægge |  | Konstruktionsmateriale + isolering + dampspærre
212 | Pladsstøbte vægge | 212 | 3 | - | (21)3 | Ydervægge |  | Konstruktionsmateriale + isolering + dampspærre
213 | Opmurede vægge | 213 | 3 | Fx opmurede teglvægge med isolering (hulmur) | (21)3 | Ydervægge |  | Konstruktionsmateriale + isolering + dampspærre. Stål til murværkskonsoller skal medtages
214 | Skeletkonstruerede vægge | 214 | 3 | Fx lette skeletkonstruktioner og interrimslukning | (21)3 | Ydervægge |  | Konstruktionsmaterial+isolering+dampspærre
215 | Skeletkonstruerede vægskørter | 215 | 3 | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | (21)3 | Ydervægge |  | Konstruktionsmaterial+isolering+dampspærre
216 | Facadesystemer | 216 | 3 | Fx curtain walls | (21)3 | Ydervægge |  | Karm/ramme+glas
217 | Isoleringsvægsystemer | 217 | 3 | Fx pudset isoleringsstystemsvæg | (21)3 | Ydervægge |  | Konstruktionsmaterial+isolering+dampspærre
218 | Lyskasser | 218 | 3 | Fx lyskasselement | (21)2 | Lyskasser |  | Konstruktionsmaterial+isolering+dampspærre
22 | Indervægge | 22 | 2
221 | Vægelementer | 221 | 3 | Fx betonelementvægge | (22)2 | Indervægge, ekskl. Kælderindervægge |  | Konstruktionsmateriale
222 | Pladsstøbte vægge | 222 | 3 | - | (22)2 | Indervægge, ekskl. Kælderindervægge |  | Konstruktionsmateriale
223 | Opmurede vægge | 223 | 3 | Fx opmurede teglvægge | (22)2 | Indervægge, ekskl. Kælderindervægge |  | Konstruktionsmateriale+mørtel
224 | Skeletkonstruerede vægge | 224 | 3 | Fx gipsvægge og interrimslukning | (22)2 | Indervægge, ekskl. Kælderindervægge |  | Konstruktionsmateriale +isolering+overfalde
225 | Skeletkonstruerede vægskørter | 225 | 3 | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | (22)2 | Indervægge, ekskl. Kælderindervægge |  | Konstruktionsmateriale +isolering+overfalde
226 | Glasvægsystemer | 226 | 3 | Fx glasvægge | (22)2 | Indervægge, ekskl. Kælderindervægge |  | Ramme/karm+glas
23 | Dæk | 23 | 2
231 | Dækelementer | 231 | 3 | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | (23)2 | Etagedæk |  | Konstruktionsmateriale
232 | Pladsstøbte dæk | 232 | 3 | - | (23)2 | Etagedæk |  | Konstruktionsmateriale
233 | Skeletkonstruerede dæk | 233 | 3 | Fx systemgodkendte lette etagedæk | (23)2 | Etagedæk |  | Konstruktionsmateriale +isolering+overfalde
234 | Afretningslag | 234 | 3 | Afretningslag oven på råbeton, fx anhydrit eller traditionelt mørtel. Ved lokal faldopbygning vedrører dette 334. | (23)2 | Etagedæk |  | Beton+armering
239 | Øvrige dæk | 239 | 3 | Fx ristedæk, komposit | (23)2 | Etagedæk
24 | Trapper og ramper | 24 | 2
241 | Elementtrapper | 241 | 3 | Fx fabriksstøbt elementtrappe | -24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele | Som ligger i bygningen eller som er nødvendig for adgang til bygningen | Konstruktionsmateriale
242 | Pladsstøbte trapper | 242 | 3 | Fx insitustøbt trappe | -24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele | Som ligger i bygningen eller som r nødvendig for adgang til bygningen | Konstruktionsmateriale
243 | Sammensatte trapper | 243 | 3 | Sammensatte ståltrapper, trætrapper mv. | -24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele | Som ligger i bygningen eller som r nødvendig for adgang til bygningen | Konstruktionsmateriale
244 | Element ramper | 244 | 3 | - | -24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele | Som ligger i bygningen eller som r nødvendig for adgang til bygningen | Konstruktionsmateriale
245 | Pladsstøbte ramper | 245 | 3 | - | -24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele | Som ligger i bygningen eller som r nødvendig for adgang til bygningen | Konstruktionsmateriale
246 | Sammensatte ramper | 246 | 3 | Fx en sammensat trætrappe | -24 | Trapper og ramper, primære bygningsdele | Som ligger i bygningen eller som r nødvendig for adgang til bygningen | Konstruktionsmateriale
247 | Faste stiger, lejdere og trin | 247 | 3 | Fx enkelt trin | (24)6 | Faste stiger
25 | Bærende bjælker og søjler | 25 | 2
251 | Elementbjælker | 251 | 3 | Fx fabriksstøbt KBE betonbjælker | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
252 | Pladsstøbte bjælker | 252 | 3 | - | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
253 | Stålbjælker | 253 | 3 | - | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
254 | Øvrige bjælker | 254 | 3 | Fx træbjælker, og tegloverliggere | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
255 | Elementsøjler | 255 | 3 | Fx fabriksstøbt betonsøjle | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
256 | Pladsstøbte søjler | 256 | 3 | - | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
257 | Stålsøjler | 257 | 3 | - | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
259 | Øvrige søjler | 259 | 3 | Fx træsøjler | (2.) | Alment, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
26 | Altaner og altangange | 26 | 2
261 | Elementaltaner og altangange | 261 | 3 | Fx fabriksstøbt betonaltan | -26 | Altaner og Altangange, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
262 | Pladsstøbte altaner og altangange | 262 | 3 | - | -26 | Altaner og Altangange, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
263 | Sammmensatte altaner, altangange | 263 | 3 | Fx sammensatte stålaltaner | -26 | Altaner og Altangange, primære bygningsdele |  | Konstruktionsmateriale
27 | Tage | 27 | 2
271 | Spærtage | 271 | 3 | Fx pladskonstruerede tage, bjælkelagsspær | (27)1 | Tagværker |  | Konstruktionsmateriale +isolering+plade
272 | Tagkassetter | 272 | 3 | Fx isolerede tagkassetteelementer | (27)1 | Tagværker |  | Konstruktionsmateriale +isolering+plade
273 | Varme tage | 273 | 3 | Skal betragtes som den afsluttende tagisolering + membran oven på en bærende dæk/bygningsdel. | (27)1 | Tagværker |  | Konstruktionsmateriale+isolering
274 | Glastagssystemer | 274 | 3 | Fx rytterlyssystemer | (27)1 | Tagværker | alt undtagen opklodsning (dvs med beslag og tætningslister) | Ramme/karm+glas
275 | Mobile tage | 275 | 3 | Fx skydebare/motoriserede tage | (27)1 | Tagværker
276 | Baldakiner og overdækninger | 276 | 3 | Fx udkragende tagoverdækning | (27)2 | Baldakiner og overdækninger
279 | Øvrige tagværker | 279 | 3 | Fx. ETFE-luftpuder | (27)1 | Tagværker
28 | Primære bygningsdele, øvrige | 28 | 2
3 | Kompletterende bygningsdele | 3 | 1 | OK
30 | Terræn | 30 | 2
301 | Hegn, afskærmninger | 301 | 3 | Fx gitterhegn, opstamning, pergola, stationære pullerter (se evt. 701 for "Mekaniske pullerter" | (30)2 | Hegn
302 | Trapper og ramper | 302 | 3 | Fx håndliste på udvendig rampe i terræn | (30)3 | Komplettering trapper, ramper m.m. i terræn | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i bygningsmodel Håndlister medtages ikke
303 | Overgange | 303 | 3 | Fx sokkelaffugter, træderiste- og plader, gitterriste | (30)3 | Komplettering trapper, ramper m.m. i terræn
31 | Ydervægge | 31 | 2
311 | Døre | 311 | 3 | - | (31)2 | Døre, ydervægge
312 | Vinduer | 312 | 3 | - | (31)4 | Vinduer, ydervægge | alt undtagen opklodsning, automatik/styring og lukkemekanisme | Bestemmelse af ramme/karm materiale + antal rude lag
313 | Døre, facadesystemer | 313 | 3 | Fx yderdøre til curtain walls | (31)2 | Døre, ydervægge | alt undtagen opklodsning, automatik/styring og lukkemekanisme | Bestemmelse af ramme/karm materiale + antal rude lag
314 | Vinduesopluk, facadesystemer | 314 | 3 | Fx opluk curtain walls | (31)4 | Vinduer, ydervægge |  | Bestemmelse af ramme/karm materiale + antal rude lag
315 | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | 315 | 3 | Fx blændpartier i curtain walls | -31 | Ydervægge, komplettering |  | Bestemmelse af ramme/karm materiale +materiale blændparti
316 | Porte og karusseldøre | 316 | 3 | - | (31)3 | Porte, ydervægge
317 | Ydervægge, afskærmninger | 317 | 3 | Fx solskærme, skodder, jalousier, gitre m.m. | (31)5 | Solskærme, skodder, gitre m.m.
319 | Øvrig ydervægs kompletteringer | 319 | 3 | Fx sålbænke, lydabsorbenter, gitre, inddækninger og fendere | (31)6 | Sålbænk, inddækninger m.m. | kun sålbæke og inddækninger | ja, kun sålbænke og inddækninger
32 | Indervægge | 32 | 2
321 | Døre | 321 | 3 | - | (32)1 | Døre, indervægge
322 | Vinduer, luger og lemme | 322 | 3 | - | (31)4 | Vinduer, ydervægge | kun vinduer | Bestemmelse af ramme/karm materiale + antal rude lag
323 | Døre, glasvægsystem | 323 | 3 | Fx indvendige glasdøre til glassystemvægge | (32)1 | Døre, indervægge |  | Bestemmelse af ramme/karm materiale + antal rude lag
324 | Vinduesopluk, glasvægsystemer | 324 | 3 | Fx opluk i indvendig glassystemvæg | (31)4 | Vinduer, ydervægge |  | Bestemmelse af ramme/karm materiale + antal rude lag
325 | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer | 325 | 3 | Fx rude i indvendig glassystemvæg | -32 | Indervægge, komplettering |  | Bestemmelse af ramme/karm materiale +materiale blændparti
326 | Indvendige porte og karruseldøre | 326 | 3 | - | -32 | Indervægge, komplettering
327 | Bevægelige indervægge | 327 | 3 | Fx mobilvægge og foldevægge | (32)3 | Bevægelige indervægge | kun fast installerede | Ja, kun fast installerede
328 | Indervægge, afskærmning | 328 | 3 | Fx indvendige solskærme, skodder, brand- og røgafskærmning, jalousier | -32 | Indervægge, komplettering
329 | Øvrig indervægs kompletteringer | 329 | 3 | Fx lydabsorbenter, gitre, Indfatninger, fodpaneler, inddækninger og fendere | (32)4 | Indfatninger, fodpaneler og fendere | kun lydabsorbenter | Ja, dog kun lydabsorbenter og ophæng hertil
33 | Dæk | 33 | 2
331 | Opbyggede gulve | 331 | 3 | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser, | (33)1 | Opbyggede gulve |  | Gulvtype+opklodsning+evt. isolering
332 | Svømmende gulve | 332 | 3 | Fx parket | (33)2 | Svømmende gulve |  | Gulvtype+evt. binder
333 | Lemme, riste, måtterammer | 333 | 3 | Fx gulvrist | (33)3 | Lemme, riste, måtterammer m.m.
334 | Støbte gulve | 334 | 3 | Fx ved lokalt faldopbygning, | -33 | Dæk, komplettering |  | Gulvtype+evt. binder. Ved fliser inkluderes mørtel
335 | Opbyggede belægninger | 335 | 3 | Fx installationsgulve | -33 | Dæk, komplettering |  | Ved fliser inkluderes mørtel
336 | Lydabsorbenter | 336 | 3 | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | -33 | Dæk, komplettering |  | Lydabsorenter+ophæng
339 | Øvrige dækkompletteringer | 339 | 3 | - | -33 | Dæk, komplettering
34 | Trapper og ramper | 34 | 2
341 | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | 341 | 3 | - | (34)1 | Gelændere og rækværker udvendig | Undtagen enkeltstående håndlister monteret på væggen Håndlister medtages ikke
342 | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | 342 | 3 | - | (34)2 | Gelændere og rækværker indvendig | Håndlister medtages ikke
343 | Riste, måtterammer | 343 | 3 | - | (34)3 | Riste, måtterammer m.m.
349 | Øvrig trappekompletteringer | 349 | 3 | - | -34 | Trapper og ramper, komplettering
35 | Lofter | 35 | 2
351 | Indvendige nedhængte lofter | 351 | 3 | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | (35)1 | Nedhængte lofter |  | Ophængssystem+plade
352 | Udvendige nedhængte lofter | 352 | 3 | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | (35)1 | Nedhængte lofter |  | Ophængssystem+plade
353 | Indvendige påbyggede lofter | 353 | 3 | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | (35)2 | Påbyggede lofter |  | Skinner+plade
354 | Udvendige påbyggede lofter | 354 | 3 | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | (35)2 | Påbyggede lofter |  | Skinner+plade
355 | Indvendige loftskørter | 355 | 3 | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | -35 | Lofter, komplettering | herunder røgskørter
356 | Udvendige loftskørter | 356 | 3 | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | -35 | Lofter, komplettering
357 | Lydabsorbenter | 357 | 3 | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | -35 | Lofter, komplettering | inkluderer ophæng | Inkl ophæng
36 | Altaner | 36 | 2
361 | Rækværker, brystninger | 361 | 3 | - | (36)1 | Rækværker, brystninger
37 | Tage | 37 | 2
371 | Kviste | 371 | 3 | Fx kvistelement | (37)1 | Kviste m.m. |  | Beklædning
372 | Ovenlys, røg- og taglemme | 372 | 3 | Fx røglem | (37)2 | Ovenlys og røglemme |  | Ovenlys skal med - røg og taglemme regnes med som omgivende flade / opbygninger
373 | Solskærme til ovenlys | 373 | 3 | Fx solafskærmning lameller | (37)3 | Solskærme til ovenlys | kun udvendige | Ja, dog kun udvendige
374 | Sikring | 374 | 3 | Fx snefang, faldsikring, rækværker, lynafledning, afskærmninger m.m. | (37)4 | Snefang, rækværker, afskærmninger m.m.
375 | Brandkamserstatning | 375 | 3 | - | -37 | Tage, komplettering | indgår som øvrig tagkonstruktion
376 | Inddækninger | 376 | 3 | Fx på tagudhæng, vindskeder, sternbrædder | (37)5 | Inspektionslemme, døre m.m.
377 | Belægninger på færdige tagflader | 377 | 3 | Fx betonfliser som gangsti | (37)5 | Inspektionslemme, døre m.m.
38 | Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige | 38 | 2
4 | Overfladebygningsdele | 4 | 1 | OK
41 | Udvendige vægge | 41 | 2
411 | Malerbehandlinger | 411 | 3 | Behandlinger påføres som egenskab til rum | (41)3 | Ydervægge, udvendige overflader
412 | Beklædninger, påmurede | 412 | 3 | Fx sokkelklinker | (41)3 | Ydervægge, udvendige overflader
413 | Beklædninger, monteret | 413 | 3 | Fx listebeklædning | (41)3 | Ydervægge, udvendige overflader
42 | Indvendige vægge | 42 | 2
421 | Malerbehandlinger | 421 | 3 | Behandlinger påføres som egenskab til rum | (42)1 | Indvendige vægoverflader
422 | Beklædninger, påmurede | 422 | 3 | Fx vægfliser | (42)1 | Indvendige vægoverflader
423 | Beklædninger, monteret | 423 | 3 | Fx direkte listebeklædning | (42)1 | Indvendige vægoverflader
43 | Dæk og gulve | 43 | 2
431 | Malerbehandlinger | 431 | 3 | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | (43)2 | Etagedæk, overflader
432 | Beklædninger, påmurede | 432 | 3 | Fx klinker | (43)2 | Etagedæk, overflader
433 | Beklædninger, monteret | 433 | 3 | Fx linoleum, vinyl etc. | (43)2 | Etagedæk, overflader
44 | Trapper og ramper | 44 | 2
441 | Malerbehandlinger | 441 | 3 | - | -44 | Trapper og ramper, overflader
442 | Beklædninger, påmurede | 442 | 3 | Fx fliser | -44 | Trapper og ramper, overflader
443 | Beklædninger, monteret | 443 | 3 | Fx eftermonterede trinoverflader | -44 | Trapper og ramper, overflader
45 | Lofter | 45 | 2
451 | Malerbehandlinger | 451 | 3 | - | -45 | Lofter, overflader
452 | Beklædninger, påmurede | 452 | 3 | Fx mosaikker på loft | -45 | Lofter, overflader
453 | Beklædninger, monteret | 453 | 3 | Fx listebeklædning på loft | -45 | Lofter, overflader
46 | Altaner | 46 | 2
461 | Malerbehandlinger | 461 | 3 | - | -46 | Altaner, overflader |  | Ikke korrosionsbeskyttelse og brandmaling.
462 | Beklædninger, påmurede | 462 | 3 | Fx fliser | -46 | Altaner, overflader
463 | Beklædninger, monteret | 463 | 3 | Fx træbeklædning | -46 | Altaner, overflader
47 | Tage | 47 | 2
471 | Malerbehandlinger | 471 | 3 | Fx tjæremaling. Behandlinger påføres som egenskab til rum | -47 | Tage, overflader
472 | Tagdækninger | 472 | 3 | Fx tagpap | -47 | Tage, overflader
48 | Overflader bygning, øvrige | 48 | 2
5 | VVS- og ventilationsanlæg | 5 | 1 | OK
50 | VVS-anlæg, terræn | 50 | 2
501 | Metalrør i jord | 501 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
502 | Fleksible plastrør i jord | 502 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
503 | Hårde plastrør i jord | 503 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
504 | Brønde | 504 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
504 | Brønde | 5041 | 4
504 | Drænbrønde | 5042 | 4
504 | Nedløbsbrønde | 5043 | 4
504 | Pumpebrønde | 5044 | 4
504 | Spulebrønde | 5045 | 4
504 | Tørbrønde | 5046 | 4
504 | Sandfang | 5047 | 4
504 | Rendestensbrønde | 5048 | 4
505 | Riste/Linjedræn | 505 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
505 | Linjedræn | 5051 | 4
505 | Punktriste | 5052 | 4
506 | Udskiller (Olie, fedt, benzin mv.) | 506 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
506 | Olieudskillere | 5061 | 4
506 | Fedtudskillere | 5062 | 4
506 | Slamfang | 5063 | 4
507 | Sanitetstilslutninger | 507 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
507 | Gulvafløb | 5071 | 4
507 | Vaskerender | 5072 | 4
507 | Toiletter | 5073 | 4
507 | Vaske | 5074 | 4
507 | Sanitetstilslutninger | 5075 | 4
507 | Udstyr | 5076 | 4
508 | Tilbehør | 508 | 3 |  | -50 | VVS-anlæg, terræn
508 | Faskiner | 5081 | 4
508 | Højvandsslukke | 5082 | 4
508 | Brandhaner | 5083 | 4
508 | Tanke | 5084 | 4
51 | Logistik | 51 | 2
511 | Affalds og logistiksystemer | 511 | 3 |  | -51 | Affald
511 | Affald | 5111 | 4
511 | Logistik | 5112 | 4
52 | Afløb og sanitet | 52 | 2
521 | Afløb og lign. tilbehør | 521 | 3 |  | (52)1 | Afløb under bygning (ud til nærmeste brønd eller ledning)
521 | Gulvafløb | 5211 | 4
521 | Specialafløb | 5212 | 4
521 | Drypkopper | 5213 | 4
521 | Vakuumventiler | 5214 | 4
521 | Tagbrønde | 5215 | 4
521 | Faldstammeudluftninger | 5216 | 4
522 | Toiletter og lign. | 522 | 3 |  | (52)5 | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
522 | Toiletter | 5221 | 4
522 | Bideter | 5222 | 4
522 | Urinaler | 5223 | 4
522 | Tørklosetter | 5224 | 4
523 | Vaske | 523 | 3 |  | (52)5 | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Håndvaske | 5231 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Køkkenvaske | 5232 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Rengøringsvaske | 5233 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Stålvaske | 5234 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Udslagsvaske | 5235 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Laboratorievaske | 5236 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Vaskeborde | 5237 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
523 | Vaskerender | 5238 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
524 | Afløbstilslutninger til udstyr | 524 | 3 |  | (52)3 | Faldstammer, afløbsskåle
524 | Kølediske | 5241 | 4
524 | Kondensafløb | 5242 | 4
525 | Vand- og afløbstilslutninger til alm. udstyr | 525 | 3 |  | (52)5 | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
525 | Drikkevandskølere | 5251 | 4
525 | Ismaskiner | 5252 | 4
525 | Kaffemaskiner | 5253 | 4
526 | Vand- og afløbstilslutninger til teknik | 526 | 3 |  | (52)5 | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
526 | Opvaskemaskiner | 5261 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
526 | Ovne | 5262 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
526 | Vaskemaskiner | 5263 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
526 | Bækkenskyllere | 5264 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
526 | Dekontaminatorer | 5265 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
527 | Vand- og afløbstilslutninger til lab. udstyr | 527 | 3 |  | (52)5 | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
527 | Aftrækskabe | 5271 | 4
527 | Stinkskabe | 5272 | 4
528 | Badekar og lign. | 528 | 3 |  | (52)5 | Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m inkl. Tilhørende armaturer for vand)
528 | Badekar | 5281 | 4
53 | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | 53 | 2
531 | Mekanisk udstyr | 531 | 3 |  | (53)1 | Forsyningsanlæg (målere, beholdere m.m.)
531 | Målearrangementer | 5311 | 4
531 | Cirkulationspumper | 5312 | 4 |  |  |  | kun selve pumpen
531 | Fordelerrør til vand | 5313 | 4 |  |  |  | kun rør
531 | Trykforøgeranlæg | 5314 | 4
532 | Vandtilslutninger | 532 | 3 |  | (53)3 | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Spulehaner | 5321 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Gårdhaner | 5322 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Brandstigerør | 5323 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Nødbrusere | 5324 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Brusere | 5325 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Kipgryder | 5326 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
532 | Aftapningshaner | 5327 | 4 |  |  | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
533 | Vandbehandlingsanlæg | 533 | 3 |  | (53)1 | Forsyningsanlæg (målere, beholdere m.m.)
533 | Klordioxidanlæg | 5331 | 4
533 | Korrolyseanlæg | 5332 | 4
533 | Produktion BBK | 5333 | 4
533 | Produktions RO | 5334 | 4
533 | Parafinrensere | 5335 | 4
533 | Filtreringsanlæg | 5336 | 4
534 | Brandskabe | 534 | 3 |  | (53)3 | Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand.)
534 | Brandslangevindere | 5341 | 4
54 | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | 54 | 2
541 | Mekanisk udstyr | 541 | 3 |  | (54)1 | Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, målere, pneumatisk styring m.m.)
541 | Overvågningsenheder | 5411 | 4
541 | Nødspærringsbokse | 5412 | 4
541 | Nødforsyningsenheder | 5413 | 4
541 | Gasregulatorer | 5414 | 4
541 | Målerarrangementer | 5415 | 4
542 | Luftartsudtag | 542 | 3 |  | (54)3 | Forbrugsanlæg (armaturer, gasradiatorer)
543 | Luftartsproducerende anlæg | 543 | 3 |  | (54)1 | Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, målere, pneumatisk styring m.m.)
543 | Trykluftskompressorer | 5431 | 4
543 | Vakuumanlæg | 5432 | 4
543 | Gasflasker | 5433 | 4
543 | Tanke | 5434 | 4
545 | Tilbehør | 545 | 3 |  | (54)3 | Forbrugsanlæg (armaturer, gasradiatorer)
545 | Flaskegas regulatorer | 5451 | 4
545 | NIST koblinger | 5452 | 4
55 | Køling | 55 | 2
551 | Mekanisk udstyr | 551 | 3 |  | (55)1 | Forsyningsanlæg (aggregater)
551 | Målearrangementer | 5511 | 4
551 | Cirkulationspumper | 5512 | 4
551 | Fordelerrør til køling | 5513 | 4 |  |  |  | kun rør
551 | Køleblandesløjfer | 5514 | 4 |  |  |  | kun rør og pumper
551 | Kølevekslere | 5515 | 4
551 | Beholdere/Tanke | 5516 | 4
552 | Kølegivere | 552 | 3 |  | (55)3 | Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, regulering, automatik m.m.)
552 | Fordamperer | 5521 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
552 | Køleflader | 5522 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
552 | Fancoils | 5523 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
552 | Kølebafler | 5524 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
553 | Køleproducerende anlæg | 553 | 3 |  | (55)1 | Forsyningsanlæg (aggregater)
553 | Kølecentraler | 5531 | 4 |  |  |  |  | Størrelse
553 | Chillere | 5532 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale inkl. Kølemiddel
553 | Frikølere | 5533 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale inkl. Kølemiddel
553 | Tørkølere | 5534 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale inkl. Kølemiddel
553 | Kølekompressorer | 5535 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale inkl. Kølemiddel
56 | Varme | 56 | 2
561 | Mekanisk udstyr | 561 | 3 |  | (56)1 | Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere målere m.m.)
561 | Målearrangementer | 5611 | 4
561 | Pumper | 5612 | 4
561 | Fordelerrør til varme | 5613 | 4 |  |  |  | kun rør
561 | Varmeblandesløjfer | 5614 | 4 |  |  |  | kun rør og pumper
561 | Varmevekslere | 5615 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
561 | Ekspansionsbeholdere | 5616 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
561 | Brugsvandvekslere | 5617 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
561 | Varmtvandsbeholdere | 5618 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
562 | Varmegivere | 562 | 3 |  | (56)3 | Forbrugsanlæg (varmeflader varmeventilatorer, lokal automatik og regulering m.m.)
562 | Varmeflader | 5621 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
562 | Radiatorer | 5622 | 4
562 | Gulvvarme | 5623 | 4
562 | Strålevarmepaneler | 5624 | 4
562 | Konvektore | 5625 | 4
562 | Varmluftstæpper | 5626 | 4
562 | Varme kalorieferer | 5627 | 4
563 | Varmeproducerende anlæg | 563 | 3 |  | (56)1 | Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere målere m.m.)
563 | Gasfyr | 5631 | 4
563 | Oliefyr | 5632 | 4
563 | Pillefyr | 5633 | 4
563 | Halmfyr | 5634 | 4
57 | Ventilation | 57 | 2
571 | Kanaler | 571 | 3 |  | (57)2 | Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
571 | Cirkulære kanaler | 5711 | 4
571 | Rektangulære kanaler | 5712 | 4
571 | Flexkanaler | 5713 | 4
572 | Anlæg, køle/varmeflader og vekslere | 572 | 3 |  | (57)1 | Forsyningsanlæg (ventilationscentraler mv)
572 | Ventilationsanlæg | 5721 | 4
572 | Varmeflader | 5722 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
572 | Køleflader | 5723 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
572 | Væskekoblede vekslere | 5724 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
572 | Varmegenvinding | 5725 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
572 | Varmevekslere | 5726 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
572 | Befugtere | 5727 | 4
572 | Affugtere | 5728 | 4
573 | Kanal tilbehør | 573 | 3 |  | (57)2 | Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
573 | Lyddæmpere | 5731 | 4 |  |  |  |  | I muligt omfang - evt. som mængde råmateriale
573 | Flamme og røgspjæld | 5732 | 4
573 | Brand og røgspjæld | 5733 | 4
573 | Overtryksspjæld | 5734 | 4
573 | Røgspjæld | 5735 | 4
573 | Spjæld on/off | 5736 | 4
573 | Volumenstrømsregulatore | 5737 | 4
573 | Filtre | 5738 | 4
574 | Ventilatorer | 574 | 3 |  | (57)3 | Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.)
574 | Ventilatorer | 5741 | 4 |  |  |  |  | Til brandventilation?
574 | Axialventilatorer | 5742 | 4 |  |  |  |  | Til brandventilation?
574 | Boksventilatorer | 5743 | 4 |  |  |  |  | Til brandventilation?
574 | Kanalventilatorer | 5744 | 4
574 | Processudsugningsventilatorer | 5745 | 4
574 | Tag ventilatorer | 5746 | 4 |  |  |  |  | Til brandventilation?
574 | Vådrumsventilatorer | 5747 | 4
574 | Vægventilatorer | 5748 | 4
575 | Ventilationsarmaturer | 575 | 3 |  | (57)3 | Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.)
575 | Dyser | 5751 | 4
575 | Fortrængningsarmaturer | 5752 | 4
575 | Loftsarmaturer | 5753 | 4
575 | Loftsarmaturer synlig montage | 5754 | 4
575 | Renrumsarmaturer | 5755 | 4
575 | Riste/Vægarmarturer | 5756 | 4
575 | Indblæsningsposer | 5757 | 4
575 | Kontrolventiler | 5758 | 4
575 | Overtryksventiler | 5759 | 4
576 | Tilslutninger til udstyr | 576 | 3 |  | (57)3 | Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.)
576 | Emhætter | 5761 | 4
576 | Punktsug | 5762 | 4
576 | Kemikalieskabe | 5763 | 4
576 | Stinkskabe | 5764 | 4
576 | Lafbænke | 5765 | 4
576 | Sluser | 5766 | 4
576 | Aftrækskasser | 5767 | 4
576 | Dekontaminatorer | 5768 | 4
577 | Taghætter/gennemføringer | 577 | 3 |  | (57)3 | Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.)
577 | Afkasthætter | 5771 | 4
577 | Indtagshætter | 5772 | 4
577 | Afkastsskorstene | 5773 | 4
577 | Indtagsskorstene | 5774 | 4
577 | Indtagsriste i vægge | 5775 | 4
577 | Taggennemføringer | 5776 | 4
577 | Membrangennemføringer | 5777 | 4
578 | Kanalisolering | 578 | 3 |  | (57)2 | Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) |  | Størrelse/tykkelse
578 | Isolering, Brand | 5781 | 4
578 | Isolering, Varme | 5782 | 4
578 | Isolering, Kondens | 5783 | 4
578 | Isolering, Lyd | 5784 | 4
58 | Sprinkling | 58 | 2
581 | Mekanisk udstyr | 581 | 3 |  | (58)1 | Sprinkleranlæg
581 | Tryktanke | 5811 | 4
581 | Trykbeholderpumper | 5812 | 4
581 | Alarmventiler | 5813 | 4
581 | Flowswitche | 5814 | 4
582 | Sprinklerdyser | 582 | 3 |  | (58)1 | Sprinkleranlæg
582 | Nedhængt sprinklerdyser | 5821 | 4
582 | Skjult, nedhængt sprinklerdyser | 5822 | 4
582 | Pendant sprinklerdyser | 5823 | 4
582 | Vægmonterert sprinklerdyser | 5824 | 4
1 | Brandskabe | 583 | 3 |  | -58 | VVS-anlæg, bygning, øvrige
583 | Slangevindere | 5831 | 4
59 | Tværgående komponenter, VVS | 59 | 2
591 | Metalrør i bygninger | 591 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg | rør til hele VVS-området inkl. sprinkling
592 | Fleksible plastrør i bygninger | 592 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg | rør til hele VVS-området inkl. sprinkling
593 | Hårde plastrør i bygninger | 593 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg | rør til hele VVS-området inkl. sprinkling
594 | Statiske Ventiler | 594 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg
594 | Afspæringsventiler | 5941 | 4
594 | Strengreguleringsventiler | 5942 | 4
594 | Magnet ventiler | 5943 | 4
594 | Sikkerhedsventiler | 5944 | 4
594 | Udluftningsventiler | 5945 | 4
594 | Aftapningsventiler | 5946 | 4
594 | Kontraventiler | 5947 | 4
594 | Zoneventiler | 5948 | 4
595 | Dynamiske Ventiler | 595 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg
595 | Cirkulationsventiler | 5951 | 4
595 | Dynamisk strengreguleringsventiler | 5952 | 4
595 | Trykdifferensregulator | 5953 | 4
596 | Moterdrevne rørtilbehør | 596 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg
596 | Motorventil | 5961 | 4
596 | Motordreven trykdifferensregulatorer | 5962 | 4
597 | Målere, filtre og øvrige | 597 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg
597 | Filter | 5971 | 4
597 | Flowmåler | 5972 | 4
597 | Energimålere | 5973 | 4
597 | Termometer | 5974 | 4
597 | Manometer | 5975 | 4
597 | Kompensator | 5976 | 4
597 | Renselemme | 5977 | 4
597 | Koblingsdåser | 5978 | 4
598 | Rørisolering | 598 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg
598 | Isolering, brand | 5981 | 4
598 | Isolering, varme | 5982 | 4
598 | Isolering, kondens | 5983 | 4
598 | Isolering, lyd | 5984 | 4
599 | Bæringer, Konsoller, Stativer, Huller og Udsparinger | 599 | 3 |  | (5.) | Alment, VVS-anlæg
599 | Bæringer | 5991 | 4
599 | Konsoller | 5992 | 4
599 | Huller og hullukninger | 5993 | 4
599 | Stativer | 5994 | 4
6 | El- og mekaniske anlæg | 6 | 1 | OK
60 | Terræn | 60 | 2
601 | Ledninger | 601 | 3 |  | -60 | Terræn, el- og mekaniske anlæg
601 | Luftledninger for højspændingsanlæg | 6011 | 4
601 | Ledninger i jord for højspændingsanlæg | 6012 | 4
601 | Luftledninger for lavspændingsanlæg | 6013 | 4
601 | Ledninger i jord for lavspændingsanlæg | 6014 | 4
601 | Ledninger for elektronik- og svagstrømsanlæg | 6015 | 4
602 | Belysning | 602 | 3 |  | -60 | Terræn, el- og mekaniske anlæg
602 | Gade- og vejbelysningsanlæg | 6021 | 4
602 | Pladsbelysning | 6022 | 4
602 | Park- og havebelysningsanlæg | 6023 | 4
602 | Specialbelysning | 6024 | 4
603 | Installation for anlæg under terræn | 603 | 3 |  | -60 | Terræn, el- og mekaniske anlæg
603 | Jordelektrodeanlæg | 6031 | 4
603 | Olieudskilleranlæg | 6032 | 4
603 | Pumpeanlæg i brønde | 6033 | 4
603 | Registreringsanlæg for fedtudskiller | 6034 | 4
603 | Varmekabelanlæg | 6035 | 4
603 | Lækagedetekteringsanlæg | 6036 | 4
603 | Frostdetekteringsanlæg | 6037 | 4
604 | Installation for anlæg på terræn | 604 | 3 |  | -60 | Terræn, el- og mekaniske anlæg
604 | Anlæg for brugsgenstande | 6041 | 4
605 | Trafikstyring | 605 | 3 |  | -60 | Terræn, el- og mekaniske anlæg
605 | Trafiksignalanlæg | 6051 | 4
605 | Faste skilte | 6052 | 4
605 | Dynamiske skilte | 6053 | 4
605 | Trafikdetektering | 6054 | 4
605 | Bomanlæg | 6055 | 4
61 | Føringsveje | 61 | 2
611 | Bakker/stiger | 611 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
611 | Kabelstiger | 6111 | 4
611 | Kabelbakker | 6112 | 4
611 | Gitterbakker | 6113 | 4
612 | Kanaler | 612 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
612 | Installationskanaler | 6121 | 4
613 | Kabelrør | 613 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
613 | Flexrør | 6131 | 4
613 | Plastrør | 6132 | 4
613 | Stålrør | 6133 | 4
614 | Fiberbakker | 614 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
614 | Fiberrunner | 6141 | 4
615 | Brand- og lydtætninger | 615 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
615 | Brandtætninger | 6151 | 4
615 | Lydtætninger | 6152 | 4
616 | Huller og udsparinger | 616 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
616 | Huller | 6161 | 4
616 | Udsparinger | 6162 | 4
619 | Øvrige | 619 | 3 |  | -68 | El-anlæg bygning, øvrige
619 | Dåser | 6191 | 4
619 | Indstøbninger | 6192 | 4
62 | Højspænding | 62 | 2
621 | Forsyning | 621 | 3 |  | (62)1 | Forsyning
621 | Stikledninger | 6211 | 4
621 | Transformere | 6212 | 4
621 | Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS | 6213 | 4
621 | Ens- og vekselretteranlæg | 6214 | 4
621 | Fasekompenseringsanlæg | 6215 | 4
621 | Frekvensomformeranlæg | 6216 | 4
622 | Fordeling | 622 | 3 |  | (62)2 | Hovedfordeling
622 | Hovedledninger | 6221 | 4
622 | Koblingsudstyr | 6222 | 4
623 | Installationer for apparater og maskiner | 623 | 3 |  | -62 | Højspændingsanlæg
623 | Produktions- og arbejdsmaskiner | 6231 | 4
623 | Pumpeanlæg | 6232 | 4
623 | Motorer | 6233 | 4
63 | Lavspænding | 63 | 2
631 | Forsyninger - ekstern | 631 | 3 |  | (63)1 | Forsyning
631 | Stikledninger / Kanalskinner | 6311 | 4
631 | Transformeranlæg | 6312 | 4
631 | Stationstavler | 6313 | 4
631 | Nød- og reserveforsyningsanlæg/UPS | 6314 | 4
631 | Fasekompenseringsanlæg | 6315 | 4
631 | Frekvensomformeranlæg | 6316 | 4
632 | Fordeling | 632 | 3 |  | (63)2 | Hovedfordeling
632 | Hovedledninger / Kanalskinner | 6321 | 4
632 | Hovedtavler | 6322 | 4
632 | Fordelingstavler | 6323 | 4
632 | Undertavler | 6324 | 4
632 | Gruppetavler | 6325 | 4
632 | Øvrige tavler | 6329 | 4
633 | Installationer for apparater og maskiner | 633 | 3 |  | -63 | Lavspændingsanlæg
633 | Kedelanlæg | 6331 | 4
633 | Køleanlæg | 6332 | 4
633 | Produktions- og arbejdsmaskiner | 6333 | 4
633 | Pumpeanlæg | 6334 | 4
633 | Storkøkkenmaskinanlæg | 6335 | 4
633 | Stor-/fælles vaskerianlæg | 6336 | 4
633 | Ventilationsanlæg | 6337 | 4
633 | Installationer for øvrige mekaniske anlæg | 6339 | 4
634 | Termiske anlæg | 634 | 3 |  | (63)4 | El-tekniske anlæg
634 | El-varmeflade | 6341 | 4
634 | Håndtørrer, håndklædetørrer | 6342 | 4
634 | Ovnanlæg | 6343 | 4
635 | Installationer for belysning | 635 | 3 |  | (63)5 | Belysningsanlæg
635 | Anlæg for almen belysning | 6351 | 4 |  |  |  | Kun kabler
635 | Anlæg for lavvoltsbelysning | 6352 | 4
635 | Anlæg for sikkerhedsbelysning | 6353 | 4
635 | Anlæg for særbelysning | 6354 | 4
635 | Lysstyringsanlæg | 6355 | 4
636 | Belysningsarmaturer | 636 | 3 |  | (63)5 | Belysningsanlæg
636 | Armatur – Almen belysning | 6361 | 4 |  |  |  |  | Armatur dog ikke lyskilde
636 | Armatur – Sikkerhedsbelysning | 6362 | 4
636 | Armatur – Special belysning | 6363 | 4
637 | Kraftinstallationer | 637 | 3 |  | -63 | Lavspændingsanlæg
637 | Stikkontakter | 6371 | 4
637 | Arbejdsstationer/Gulvbokse | 6372 | 4
637 | Udtag | 6373 | 4
637 | Forsyning til brugsgenstande | 6374 | 4
637 | Sengestuepaneler | 6375 | 4
638 | Vedvarende energi - Intern forsyning | 638 | 3 |  | -63 | Lavspændingsanlæg
638 | Solcelleanlæg | 6381 | 4 |  |  |  | kun i det omfang det indgår i energirammen | Medtages såfremt det indgår i energirammen og / eller er en del af tagbelægningen
64 | Kommunikation og information | 64 | 2
641 | Kommunikation | 641 | 3 |  | (64)1 | Kommunikationsanlæg
641 | Telefonanlæg | 6411 | 4
641 | Radioanlæg | 6412 | 4
641 | Dør- og porttelefoner | 6413 | 4
642 | Information | 642 | 3 |  | (64)3 | Informationsanlæg
642 | Optagetanlæg | 6421 | 4
642 | Ringeanlæg | 6422 | 4
642 | Ur-anlæg | 6423 | 4
643 | Audio, video og antenner | 643 | 3 |  | -64 | Elektronik og svagstrømsanlæg
643 | Højttaleranlæg | 6431 | 4
643 | Mikrofonanlæg | 6432 | 4
643 | Teleslyngeanlæg | 6433 | 4
643 | Videoanlæg | 6434 | 4
643 | Antenneanlæg | 6435 | 4
643 | AV-anlæg | 6436 | 4
644 | IT-infrastrukturer | 644 | 3 |  | -64 | Elektronik og svagstrømsanlæg
644 | Kabling-og X-felter | 6441 | 4
644 | DAS – antenneanlæg | 6442 | 4
644 | Positionerings system | 6443 | 4
65 | Sikring | 65 | 2
651 | Adgangssikringer | 651 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
651 | Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) | 6511 | 4
651 | Automatisk adgangsdørkontrolanlæg (ADK-anlæg) | 6512 | 4
651 | Internt TV-overvågningsanlæg (ITV-anlæg) | 6513 | 4
652 | Sikringsanlæg | 652 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
652 | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) | 6521 | 4
652 | Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) | 6522 | 4
652 | Automatisk gasalarmsanlæg (AGA-anlæg) | 6523 | 4
652 | Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) | 6524 | 4
652 | Automatisk vandslukningsanlæg (AVS-anlæg) | 6525 | 4
652 | Automatisk brandventilationsanlæg | 6526 | 4
653 | Personsikringer | 653 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
653 | Varslingsanlæg (VAR-anlæg) | 6531 | 4
653 | Nødkaldeanlæg | 6532 | 4
653 | Alarmanlæg i køle- og fryserum | 6533 | 4
653 | Detektoranlæg for personsikring | 6534 | 4
653 | Overfaldsalarm | 6535 | 4
653 | Patientkaldeanlæg | 6536 | 4
66 | Bygningsautomation | 66 | 2
661 | Managementsystemer | 661 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
661 | BMS-anlæg | 6611 | 4
662 | Central tilstandsstyring | 662 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
662 | CTS-anlæg | 6621 | 4
662 | IBI-anlæg med central styring | 6622 | 4
67 | Beskyttelse | 67 | 2
671 | Overspændingsbeskyttelse | 671 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
671 | Lynbeskyttelser | 6711 | 4 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
672 | Udligningsforbindelser | 672 | 3 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
672 | Hovedudligningsforbindelser | 6721 | 4 |  | (6.) | Alment, el- og mekaniske anlæg
672 | Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelser | 6722 | 4
672 | Supplerende udligningsforbindelser | 6723 | 4
68 | Person- og materialetransport | 68 | 2
681 | Persontransport | 681 | 3 |  | -66 | Transportanlæg |  | Størrelse
681 | Elevatorer | 6811 | 4
681 | Lifte | 6812 | 4 |  |  |  |  | Ikke trappelifte
681 | Rullende trapper | 6813 | 4
681 | Rullende fortove | 6814 | 4
682 | Gods- og materialetransport | 682 | 3 |  | -66 | Transportanlæg
682 | Elevatorer | 6821 | 4
682 | Lifte og sakseborde | 6822 | 4
682 | Transportbånd | 6823 | 4
682 | Kraner og taljer | 6824 | 4
7 | Inventar og teknisk udstyr | 7 | 1 | OK
70 | Inventar, terræn | 70 | 2
701 | Tekniske inventarenheder | 701 | 3 | Fx mekaniske pullerter | (70)1 | Tekniske inventarenheer, P-automater, mv
702 | Tavler, skilte og skærme | 702 | 3 | Fx way-finding | (70)2 | Skilte
703 | Opbevaring | 703 | 3 |  | (70)3 | Opbevaring, affaldsstativer, cykelstativer, postkasser, mm
704 | Bordmøbler | 704 | 3 |  | (70)4 | Bordmøbler
705 | Siddemøbler | 705 | 3 |  | (70)5 | Siddemøbler
706 | Afskærmninger | 706 | 3 | Fx busskur, læskærm, cykelafskærmning | -70 | Inventar, terræn
707 | Aktivites- og legeudstyr | 707 | 3 | Fx legepladsudstyr, fitnessudstyr | -70 | Inventar, terræn
709 | Øvrigt inventar i terræn | 709 | 3 |  | -70 | Inventar, terræn
71 | Inventar, fastmonteret | 71 | 2
711 | Skabe | 711 | 3 | Køkkenskabe og korpus | (71)2
712 | Reoler | 712 | 3 | Reoler | (71)1
713 | Siddemøbler, liggemøbler | 713 | 3 |  | -75 | Siddemøbler
714 | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng | 714 | 3 | Fx spanske vægge. Skærmvægge: IfcSystemFurnitureElement.PANEL | -77 | Boligtextiler og afskærmning
715 | Borde, bordplader | 715 | 3 | Eksempelvis køkkenbordplader | -74 | Bordmøbler
716 | Skilte, tavler | 716 | 3 |  | (72)2 | Spejle
717 | Garniture | 717 | 3 | Fx spejle, knager, dispensere | (78)1 | Øvrigt inventar
719 | Øvrigt fast monteret inventar | 719 | 3 | F.eks. Sokler og tilsætninger | (78)1 | Øvrigt inventar
72 | Inventar, løst | 72 | 2
721 | Skabe, skuffer | 721 | 3 |  | (71)2
722 | Reoler | 722 | 3 |  | (71)1
723 | Siddemøbler, liggemøbler | 723 | 3 |  | -75 | Siddemøbler
724 | Skærmvægge, forhæng | 724 | 3 |  | (77)4 | Skærmvægge
725 | Borde | 725 | 3 |  | -74 | Bordmøbler
726 | Stativer, hylder | 726 | 3 |  | (72)2 | Spejle
727 | Måtter, tæpper, løbere | 727 | 3 |  | (77)2 | Gulvtæpper og måtter
729 | Øvrigt løst inventar | 729 | 3 |  | (78)1 | Øvrigt inventar
73 | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | 73 | 2
731 | AV-udstyr | 731 | 3 |  | (72)1 | Skilte
732 | IT-udstyr | 732 | 3 |  | (72)1 | Skilte
733 | Belysning | 733 | 3 |  | (71)2 | Løse lamper
734 | Automater | 734 | 3 | Fx mad, drikke | (71)1 | Automater for mad, drikke, sæbe, mv
735 | Brandslukningsudstyr | 735 | 3 | Fx brandtæppe, pulverslukke | (71)3 | Brandslukningsudstyr
736 | Hårde hvidevarer | 736 | 3 |  | -71 | Tekniske inventarenheder
8 | Beplantning og belægning | 8 | 1 | OK
80 | Belægninger og befæstelser | 80 | 2
801 | Asfalt belægninger | 801 | 3 | Fx asfalt, veje | -40 | Terræn, belægninger | kun hvis det indgår i arealreference
802 | Betonstøbte belægninger | 802 | 3 | Fx glittet beton | -40 | Terræn, belægninger | kun hvis det indgår i arealreference
803 | Gummibelægninger | 803 | 3 | Fx helstøbt gummiundelag, sportsbelægning | -40 | Terræn, belægninger | kun hvis det indgår i arealreference
804 | Flise -og stenbelægninger | 804 | 3 | Fx betonfliser, naturstensfliser, teglklinker, brosten, græsarmering | -40 | Terræn, belægninger | kun hvis det indgår i arealreference
805 | Skærver og grus | 805 | 3 | Fx skærver, stigrus, perlesten | -40 | Terræn, belægninger | kun hvis det indgår i arealreference
806 | Kantbegrænsninger | 806 | 3 | Fx kantsten, stålkant | -40 | Terræn, belægninger
807 | Afstribninger og markeringer | 807 | 3 | Fx termoplast, markeringssøm | -40 | Terræn, belægninger
808 | Konstruerede elementer | 808 | 3 | Fx terrasser, plantekummer | -40 | Terræn, belægninger
809 | Øvrige belægninger og befæstelser | 809 | 3 | Fx skærver, stigrus, flisebelægning, skærver makadam | -40 | Terræn, belægninger
81 | Beplantning | 81 | 2
811 | Træer | 811 | 3 | Fx forstplantning og solitærtræer | (40)7 | Arealer for beplantning
812 | Buske og hække | 812 | 3 | Fx bøg, avnbøg, lind, eg, liguster, taks, buksbum, rhondondendron | (40)7 | Arealer for beplantning
813 | Muldlag | 813 | 3 | Fx muld i terræn, plantebede | (40)7 | Arealer for beplantning
814 | Bunddække og stauder | 814 | 3 | Fx vedbend, vinca, vinterglans, kranstop, prydgræs, geranium, hosta | (40)7 | Arealer for beplantning
815 | Græsarealer | 815 | 3 | Fx sået græs, rullegræs | (40)7 | Arealer for beplantning
816 | Ekstensive beplantningssystemer | 816 | 3 | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | (40)7 | Arealer for beplantning | Kun på tagflader | Hvis det er en del af tagopbygningen
817 | Intensive opbygninger på tage | 817 | 3 | Fx muld, jordsubstrat, grønne tagsystemer | (40)7 | Arealer for beplantning | Kun på tagflader | Hvis det er en del af tagopbygningen
819 | Øvrig beplantning | 819 | 3 |  | (40)7 | Arealer for beplantning
9 | Projektudstyr | 9 | 1 | OK
91 | Projektudstyr ARK | 91 | 2
911 | FRI | 911 | 3
92 | Projektudstyr KON | 92 | 2
921 | FRI | 921 | 3
93 | Projektudstyr VENT | 93 | 2
931 | FRI | 931 | 3
94 | Projektudstyr VVS | 94 | 2
941 | FRI | 941 | 3
95 | Projektudstyr EL | 95 | 2
951 | FRI | 951 | 3
96 | Projektudstyr LAND | 96 | 2
961 | FRI | 961 | 3
*Udviklet af Arkitema og COWI i samarbejde med DK-GBC og Bolig og planstyrelsen
Note on H71: Evt. omformulere til: Som ligger i bygningen eller uden for bygningen Håndlister medtages ikke