## Kontroloversigt
KONTROLOVERSIGT: |  | BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_! | Skriv Projektnavn! |  | Udarbejdet af | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Risikoklasse | skriv risikoklasse
Projektadresse |  | Skriv Adresse! |  |  | Kontrolleret af | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma | Stikprøve | #N/A | %, dog mindst 5 kontrolobjekter
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.! |  |  | 1. Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
ID | Kontrolgenstande |  |  | Kontrolplanens ID |  | Aktør/firma (ansvarlig for kontrol) | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
Flugtvejs- og indsatsforhold
FLUGT | Flugtvejsgange, -arealer og -trapper |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_FLUGT |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
SIKT | Sikkerhedstrapper |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_SIKT |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
RED | Redningsåbninger |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_RED |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
IND | Indsatsforhold generelt |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_IND |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
ID | Kontrolgenstande |  |  | Kontrolplanens ID |  | Aktør/firma (ansvarlig for kontrol) | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
Bygningsdele
ADSK | Brand- og røgmæssige adskillelser |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_ADSK |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
DØR | Brand- og flugtvejsdøre |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_DØR |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
IOF | Indvendige overflader |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_IOF |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
UOF | Udvendige overflader |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_UOF |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
ISO | Isoleringsmaterialer |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_ISO |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
ID | Kontrolgenstande |  |  | Kontrolplanens ID |  | Aktør/firma (ansvarlig for kontrol) | Udgivelsesdato | Version | Rev.dato
Installationer og håndslukningsudstyr
HS | Håndslukningsudstyr |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_HS |  | Tilsynsførende | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
RU | Røgudluftning mekanisk og termisk med aktuator |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_MRU |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
RAA | Røgalarmanlæg |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_RAA |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
VSV | Vandfyldte slangevinder |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_VSV |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
STIG | Stigrør |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_SR |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
VENT | Brandsikring af ventilationsanlæg |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_VENT |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
ABDL | ABDL-anlæg |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_ABDL |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
BTÆT | Brandtætning af installationsgennemføringer |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_BTÆT |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
RØR | Rør- og kabelinstallationer |  |  | _M08_C10.2_KPLA_U_RØR |  | Installatør | DD.MM.ÅÅÅÅ | Version 1 | -
ID | Kontrolgenstande |  |  | Kontrolrapportens ID * |  | Aktør/firma (ansvarlig for kontrol)
Brandtekniske installationer med akkrediteret funktionsafprøvning
SYS | Systemintegrationstest |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
ABA | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
AVS | Sprinkleranlæg (AVS-anlæg) |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
BME | Brandmandselevator |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
ABV | Automatisk brandventilation (ABV-anlæg) |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
F&P | Flugtvejs- og panikbelysning |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
VA | Varslingsanlæg |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
ATA | Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg) |  |  | Udføres af akkrediteret virksomhed |  | Akkrediteret virksomhed
* Kontrolrapport udgøres af den godkendte inspektionsrapport

## Vejl.
VEJLEDNING | BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE
Projekt ID | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn!
Projektadresse | Skriv Adresse!
Matrikel nr. | Skriv matrikel nr.!
Forklaring/læsevejledning:
I Kontrolplanerne anvendes forkortelser vedr. grundlaget for kontrollerne, som også udgør udførelsesgrundlaget, samt for kontrolmetoder og dokumentationsform.
I det følgende er en ordforklaring på de anvendte forkortelser:
Grundlag for kontroller:
BSR: Brandstrategirapport
FUNK: Funktionsbeskrivelser (kan være indeholdt i BSR eller selvstændigt dokument)
BPLAN: Brandplaner
SITPLAN: Situationsplan Brand
LEV-dok: Leverandør-dokumentation
PRJ.MT: Projektmateriale. Projektmaterialet er det materiale, der er udarbejdet af de projekterende i projekteringsprocessen (af de fagprojekterende eller leverandør-projekterende),
og som udgør grundlaget for udførelse af de respektive brandsikringstiltag (i.e. tegninger, skitser, diagrammer, fagbeskrivelser, dørskemaer mv.)
Kontrolmetoder:
VIS = Visuel kontrol
DOK = Dokumentkontrol inden indbygning, f.eks. kontrol af følgesedler, datablade, klassifikationsrapporter mv.
MÅL: Kontrol ved måling
PRØV: Afprøvning.
Dokumentationsform
OK: Kontrollanten har fundet at brandsikringstiltaget er udført iht. grundlaget og at godkendelseskriteriet for kontrolpunktet er opfyldt.
ikke OK: Der er fundet forhold ved kontrollen, som ikke er tilsvarende grundlaget. Ved fejl, mangler mv. skal der foretages genkontrol, efter fejlen/manglen er udbedret. Både fejl/mangel og genkontrol registreres.
IR: Ikke relevant. Hvis kontrolpunktet ikke er relevant for det pågældende brandsikringstiltag/kontrolgenstand.
Kontrolrapporter
For kontroltype AKK udgør den godkendte inspektionsrapport også dokumentation for kontrol af projekteringen og udgør dermed kontrolrapporten for denne kontrolgenstand (brandtekniske installation/anlæg/systemintegration).
Der er således ikke nogen kontrolrapport for Projekterings-processen for disse kontrolgenstande, da inspektionsrapporter udfærdiges i Udførelses-processen.
Kontroller for de øvrige kontrolgenstande udføres i henhold til kontrolplanerne og skal dokumenteres i kontrolrapporter for hver kontrolgenstand.
Rettelser, kommentarer, bemærkninger fra kontrollanten til de forskellige kontrolpunkter, anføres i kontrolrapporten.
(Kommentarer mm. fra kontrollanten kan anføres digitalt i dokumentet(erne), i stedet for eller som supplement. Der gemmes da en kontrolversion af dokumentet(erne), der vedlægges kontrolrapporten som bilag, som der kan henvises til.)
Ved revision af projektmateriale/dokumenter efter der er foretaget kontrol og udarbejdet kontrolrapport, f.eks. som følge af projektændringer, foretages fornyet kontrol og der udfærdiges en ny kontrolrapport for det gældende projektmateriale/dokumenter.
Kontrolresultat i forhold til dokumentationsform OK / ikke OK / IR:
Kontrolresultatet ”OK” benyttes når hele godkendelseskriteriet er opfyldt – dvs. svaret er JA. Ellers benyttes ”ikke OK”.
Hvis kontrolresultatet er ”ikke OK” beskrives fejl, mangler, afvigelser mv. i kontrolrapporten under kolonnen ”Bemærkninger”.
Ved kontrolresultat ”IR” anføres, hvorfor kontrolpunktet ikke er relevant i kolonnen ”Bemærkninger”. Kontrolresultat "IR" (ikke relevant), må kun benyttes, hvis det er anført som dokumentationsform for kontrolpunktet.
Opfølgning:
Hvis der er kontrolresultater, der er "ikke OK", skal der foretages opfølgning på de afvigelser/fejl/mangler mv. som kontrollen har givet anledning til, og genkontrol når den udførende har udbedret manglen.

## FLUGT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | FLUGT | Flugtvejsgange, -arealer og -trapper
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_FLUGT
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Flugtvejsgange, -arealer og -trapper
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
FLUGT.1 | Flugtvejsgange | Er de fri bredder i flugtvejsgange udført som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.2 | Altangange | Er de fri bredder i altangange udført som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.3 | Flugtvejspassager i opholdsrum | Er de fri bredder af flugtvejsarealer/passager i opholdsrum som forudsat i grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.4 | Flugtveje udendørs | Er de udendørs flugtveje og flugtveje fra udendørs opholdsområder udført iht. grundlaget? herunder: - bredde af flugtveje over tagflade og etablering af værn, - flugtveje fra tagterrasser, - bredde af flugtveje gennem varegårde, portpassager mv. | PRJ.MT, BPLAN og SITPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.5 | Trapper - bredde og højde | Opfylder trappeløb og reposer kravene til fri bredde iht. grundlaget? Er den fri højde under trappeløb og reposer mindst 2,1 m? | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.6 | Trapperum - indretning | Er trapperum indrettet uden brandbelastning eller flytbart inventar? Er evt. brevkasser udført af metal og placeret, så de ikke reducerer den krævede fri trappebredde eller bredde af evt. durchsicht? Er eventuelle eltavler adskilt fra trapperummet som egne brandsektioner? | PRJ.MT og BSR/FUNK BPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
FLUGT.7 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## SIKT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | SIKT | Sikkerhedstrapper
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_SIKT
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Sikkerhedstrapper
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
SIKT.1 | Sikkerhedstrapper | Er trapperum udført således, at de kun indeholder materialer, der er mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart] bortset fra håndlister, lysarmaturer, afbrydere mv.? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
SIKT.2 | Luftsluse: dybde, bredde, højde | Er de indvendige mål i luftsluse (bredde, dybde og højde) udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.3 | Traditionel luftsluse: Åbningsgeometri | Er luftslusen udført åben til det fri i fuld bredde fra værn til underside loft? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.4 | Varm luftsluse: Åbningsgeometri og specifikationer | Er luftslusen udført åben til det fri i fuld bredde fra værn til underside loft, bortset fra reducering svarende til karm på brandventilationsåbning? Er brandventilationsåbninger i varm luftsluse udført med aerodynamisk areal iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.5 | Afskærmning | Udgør riste eller lign. maksimalt 5% af af det fri åbningsareal i luftslusen? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.6 | Indretning | Er luftsluser indrettet, så de kun indeholder materiale, der er mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart] bortset fra håndlister? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
SIKT.7 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## RED
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | RED | Redningsåbninger
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_RED
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Redningsåbninger
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
RED.1 | Placering | Er redningsåbningen placeret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
RED.2 | Størrelse | Overholder redningsåbningen mindst den fri højde og bredde angivet i grundlaget? | PRJ.MT | MÅL | Aflevering | OK/ikke OK
RED.3 | Brug af redningsåbning mulig | Er redningsåbningen placeret med underkant højst 1,2 m fra gulv eller trin? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK/ikke OK
RED.4 | Brug af redningsåbning i tagflade mulig | Er redningsåbning i tagflade placeret så den vandrette afstand mellem tagkanten og underkant af redningsåbningen er højst 1,4 m? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK/ikke OK / IR
RED.5 | Funktion | Kan redningsåbning åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj og kan den fastholdes i åben stilling? Er det sikret, at fast inventar, solafskærmning eller andet, ikke hindrer åbning? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
RED.6 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## IND
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | IND | Indsatsforhold generelt
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_IND
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Indsatsforhold generelt
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
IND.1 | Brandveje | Er brandveje, herunder svingarealer og udstigningsarealer, udført med den krævede bredde og højde, også gennem portåbninger, og med belægning og underlag iht. grundlaget? | PRJ.MT og SITPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.2 | Vendepladser | Er der udført vendeplads for enden af blinde og/eller komplicerede brandveje iht. grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.3 | Afspærringer | Er spærringer, porte ect. i brandveje udført så redningsberedskabet kan passere uhindret og iht. grundlaget? | PRJ.MT og SITPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.4 | Afstande til brandvej/udstigningsareal | Er afstandskrav til brandtekniske installationer mm. i grundlaget overholdt, herunder: - Afstand til ABA-central eller brandcentral - Afstand til stigrørsindløb - Afstand til brandrdningsarealer til bærbare stiger | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.5 | Brandredningsarealer for kørbare stiger | Er brandredningsarealet befæstet til og er arealet udført med korrekt geometri, hældning mm. iht. grundlaget? | PRJ.MT og SITPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.6 | Brandredningsarealer for bærbare stiger | Er brandredningsarealet placeret korrekt og er arealet udført trædefast og med korrekt geometri, hældning, adgangsforhold mm. iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.7 | Skiltning | Er skiltning og afmærkning af brandveje m.v. udført i overensstemmelse med grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.8 | Beplantning m.v. | Er beplantning, belysning, møblering i terræn, parkering m.v. udført iht. specifikationerne for arealer til redning og slukning i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.9 | Adgang til tagflade på flade tage | Er der udført mulighed for adgang til tagflader, som angivet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.10 | Blitz | Er der opsat blitz ved ABA- og/eller AVS-central og er den korrekt placeret iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.11 | Nøgleboks | Er placering og skiltning af nøgleboks korrekt udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.12 | Trapperum: Slangeophaling | Er trapper udført med durchsicht eller oplukkelige sidelysvinduer på alle etager, iht. grundlaget? Og opfylder durchsicht hhv. Sidelysvinduer de angivne krav i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.13 | Trapperum: Røgudluftning | Er der udført røglem i tag mekanisk røgudluftning eller et let tilgængelig oplukkeligt vindue for hver etage/repos iht. grundlaget? Og opfylder eventuelle sidelysvinduer de angivne krav til røgudluftning i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.14 | Røgudluftning af bygningsafsnit over terræn | Er der udført mulighed for naturlig eller mekanisk røgudluftning og iht. grundlaget? Er eventuelle naturlige røgudluftningsåbninger udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.15 | Røgudluftning af bygningsafsnit i kælder | Er der udført mulighed for naturlig eller mekanisk røgudluftning iht. grundlaget? Er eventuelle naturlige røgudluftningsåbninger udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
IND.16 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## ADSK
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | ADSK | Brand- og røgmæssige adskillelser
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_ADSK
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Brand- og røgmæssige adskillelser
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
ADSK.1 | Afstandsforhold skel | Er afstande fra yderside af ydervægge mod naboskel, vej- eller stimidte mindst som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og SITPLAN | MÅL | ved afsætning af bygning | OK / ikke OK / IR
ADSK.2 | Afstandsforhold andre bygninger | Er afstande fra yderside af ydervægge mod andre bygninger på grunden mindst som angivet i grundlaget? | PRJ.MT og SITPLAN | MÅL | ved afsætning af bygning | OK / ikke OK / IR
ADSK.3 | Brandvægge | Er brandvæggen placeret, opbygget og udført i overensstemmelse med grundlaget? Herunder med korrekt brandmæssig klassifikation, uden gennembrydninger og med korrekt udført sikring mod vinkelsmitte og mod brandsmitte over tag, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.4 | Brandsektionsadskillende vægge og dæk | Er brandsektionsadskillende væg/dæk placeret, opbygget og udført i henhold til grundlaget? Herunder med korrekt brandmæssig klassifikation? Er der etableret brandstop i hulrum, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.5 | Brandsektionsadskillelser - ved facader | Er sammenbygning med ydervægge/facader udført udført i overensstemmelse med grundlaget? Herunder også udførelse af sikring mod vinkelsmitte og vertikal brandsmitte, hvor dette er påkrævet? Er der udført sikring mod brandspredning via tagudhæng, altangangsoverdækninger og lign. iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.6 | Brandsektionsadskillelser - ved tag | Er sammenbygning med tagkonstruktion udført iht. grundlaget? Herunder også udførelse af sikring mod høj-lav brandsmitte og brandsmitte over tag, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.7 | Brandcelleadskillelser | Er brandcelleadskillende væg/dæk placeret, opbygget og udført i henhold til grundlaget? Herunder med korrekt brandmæssig klassifikation? Er der etableret brandstop i hulrum, hvor dette er påkrævet? | PRJ.MT | VIS | Inden tildækning | OK / ikke OK / IR
ADSK.8 | Adskillelser mod uudnyttelige loftrum | Er brandmæssige adskillelser mod loftrum opbygget og udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | inden opsætning af nedhængte lofter | OK / ikke OK / IR
ADSK.9 | Røgopdeling af flugtvejsgange | Er røgopdeling af flugtvejsgange placeret, opbygget og udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.10 | Brandklassificerede glaspartier | Er klassificerede glaspartier i brandmæssige adskillelser udført med brandmæssig klassifikation iht. grundlaget? Og er de monteret/indbygget i overenstemmelse med godkendelsesgrundlaget (LEV-dok)? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.11 | Gennemsigtige glaspartier | Er der udført gennemsigtige glaspartier i brandcellevægge for at sikre visuel kontakt mod flugtvejsarealer, som angivet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS + MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
ADSK.12 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## DØR
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | DØR | Brand- og flugtvejsdøre
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_DØR
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Brand- og flugtvejsdøre
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
DØR.1 | Placering af branddør | Er branddøren monteret, hvor den er anvist og med den anviste klassifikation? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
DØR.2 | Montage | Er branddøren, -porten, lemmen, og -gardinet monteret iht. leverendørens anvisninger? Herunder kontrolleres fugebredde og fugestopning mellem karm og tilstødende bygningsdel inden montage af gerichter. | PRJ.MT | VIS | Ved montage | OK / ikke OK
DØR.3 | Tildannelse | Er der udført tildannelser af branddøre, -porte, lemme som ikke er anvist af producenten? Som fx forkortelse af dørblad eller montage af dørspion. | PRJ.MT | VIS | Ved montage | OK / ikke OK
DØR.4 | Selvlukkefunktion | Opfylder branddøren, brandporten, lemmen kravene til selvlukkefunktion? Og lukker døren tæt til fals? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.5 | Placering og funktion af dør i flugtveje | Er flugtvejsdøren placeret hvor den er anvist iht. grundlag? Og kan døren åbnes uden brug af nøgle eller værktøj? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
DØR.6 | Fri dørbredder | Har flugtvejsdøren de foreskrevne fri bredder? Hvor der ikke er beskrevet noget, er døren så mindst 77 cm fribredde. | PRJ.MT og BPLAN | MÅL | Aflevering | OK/ikke OK
DØR.7 | Åbningsretning | Er døren monteret korrekt så krav til åbningsretning er opfyldt? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.8 | Beslag | Er døre udført med nødudgangsbeslag hhv. panikudgangsbeslag, hvor påkrævet? Er to-fløjede dør i flugtvej udført med korrekte åbningsbeslag? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.9 | Flugtvejsforhold for brandporte | Er der projekteret dør som flugtvejsdør i brandporten og har denne en fribredden som angivet i grundlag? Hvor der ikke er beskrevet noget, er døren så mindst 77 cm fribredde. Overholdes den niveaufrie adgang i dørtrinet og kan døren åbnes uden brug af nøgle eller værktøj? | PRJ.MT og BPLAN | VIS + MÅL | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.10 | Nødtryk, automatiske døre | Er der etableret nødtryk på automatiske døre, som indgår i flugtvejssystemet? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
DØR.11 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## IOF
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | IOF | Indvendige overflader
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_IOF
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Indvendige overflader
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
IOF.1 | Vægge | Er beklædningen udført iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.2 | Lofter | Er beklædningen udført iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.3 | Gulve | Er gulvbelægningen udført iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.4 | Komplettering | Er komplettering af vægge og lofter, herunder akustrikregulering, udført iht. grundlaget? Herunder særligt at der ikke er udført tildannelser i modstrid med LEV-dok. | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.5 | Nedhængte lofter | Er nedhængte lofter udført som i grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
IOF.6 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## UOF
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | UOF | Udvendige overflader
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_UOF
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Udvendige overflader
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
UOF.1 | Udvendige vægbeklædninger | Er udvendig vægbeklædning udført som beskrevet; herunder med korrekte brandklassifikationer ved den konkrete montering/anvendelse? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning med regnskærm | OK / ikke OK /IR
UOF.2 | Regnskærme | Er regnskærme udført af materialer med korrekt brandmæssig klassifikation iht. grundlaget og ved den konkrete montering/anvendelse? Herunder også ophængningssytemet? Er der udført brandstop i ventilerede hulrum mellem regnskærm og udvendig vægbeklædning udfor brandsektionsadskillelser og etageadskilleser? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK /IR
UOF.3 | Brandimprægneret overflader | Opfylder det valgte produkt brandklassifikationen og krav til forventede holdbarhed i grundlaget? Herunder særligt at der ikke er udført tildannelser i modstrid med LEV-dok. | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Inden montering/indbygning | OK / ikke OK /IR
UOF.4 | Tagdækninger | Er tagdækninger udført med korrekt brandklassifikation iht. grundlaget og ved den konkrete opbygning/underlag? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering | OK / ikke OK / IR
UOF.5 | Tagterrasse | Er tagdækning og gulvbelægning ved tagterrasse udført med korrekt brandmæssig klassifikation i overenstemmelse med grundlaget? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK / IR
UOF.6 | Altangange | Er overflader på altangange udført i overenstemmelse med grundlaget? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
UOF.7 | Altaner | Er der udført beklædning på underside af altaner, hvor dette påkrævet, og er denne udført korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT, LEV-dok | VIS, DOK | Aflevering | OK / ikke OK /IR
UOF.8 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## ISO
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | ISO | Isoleringsmaterialer
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_ISO
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Isoleringsmaterialer
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
ISO.1 | Facader | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlag? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget. | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.2 | Tagkonstruktion | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlag? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget. | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.3 | Indvendig lodrette bygningsdele | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlag? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget. | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.4 | Indvendig vandrette bygningsdele | Er anvendte isoleringsmaterialer udført som mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], udføres der ikke yderligere kontrol for stikprøven. Er de anvendte isoleringsmaterialers materialeklassifikation i overensstemmelse med det angivne i grundlag? Er isoleringsmaterialer monteret og anvendt under de begrænsninger/tiltag som er beskrevet i grundlaget. | PRJ.MT | VIS + DOK | Under montage | OK / ikke OK / IR
ISO.5 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## HS
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | HS | Håndslukningsudstyr
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_HS
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Håndslukningsudstyr
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Tilsynsførende
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
HS.1 | Placering af udstyr | Er håndslukningsudstyr (håndildslukker, brandtæppe, branddasker) opsat som påkrævet, og er det forsvarligt ophængt? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.2 | Tilgængelighed og placering Ift. synlighed og flugtveje | Er håndslukningsudstyr (håndildslukker, brandtæppe, branddasker) placeret så det er synligt og frit tilgængeligt? Og er de placeret således, at de ikke reducerer en kritisk flugtvejsbredde? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.3 | Håndildslukkere: Type og størrelse mm. | Er håndildslukkere af korrekt type og størrelse, som angivet i projektmaterialet? Er håndildslukkeren ny og er plomberingen intakt? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.4 | skiltning | Er håndslukningsmateriellets placering synligt markeret med skiltning iht. specifikationerne? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
HS.5 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## RU
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | RU | Røgudluftning mekanisk og termisk med aktuator
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_MRU
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Røgudluftning mekanisk og termisk med aktuator
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
RU.1 | MEK - Trapperum | Er kapaciteten til røgudluftning af trappe målt til mindst som specificeret i grundlaget? Er klassificationen af ventilatoren mindst som angivet i grundlaget og fremgår dette af mærkepladen? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrket opsat? Brandsikring af kanalføring/ventilationsanlægget for MEK skal tillige kontrolleres som anlæg under kontrolplanen VENT. | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.2 | MEK - udluftning rum / bygningsafsnit | Er kapaciteten til røgudluftning målt således at den svare til mindst det angivet i grundlaget? Er klassificationen af ventilatoren mindst som angivet i grundlaget og fremgår dette af mærkepladen? Er placeringen af ventilatoren som angivet i grundlaget? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrket opsat? Brandsikring af kanalføring/ventilationsanlægget for MEK skal tillige kontrolleres som anlæg under kontrolplanen VENT. | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.3 | Termisk - Trapperum | Er åbningsarealet ved røgudluftning i tagfladen udført i henhold til grundlaget og fremgår klassifikationen af åbningen på mærkepladen? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrket opsat? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.4 | Termisk - Udluftning af rum / bygningsafsnit | Er åbningerne i tagfladen eller den øverste del af rummet placeret som i grundlaget og er arealerne mindst som angivet i projektmaterialet? Er aktiveringstryk opsat som beskrevet i grundlaget og er skiltningen korrket opsat? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK / IR
RU.5 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## RAA
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | RAA | Røgalarmanlæg
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_RAA
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Røgalarmanlæg
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
RAA.1 | Placering | Er placering og antal af røgalarmer i overensstemmelse med grundlaget? Herunder placering i rummet, placering i højden og afstand fra vægge. | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.2 | Røgalarm | Er der anvendt et produkt der lever op til specifikationerne i grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS + DOK | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.3 | El-arbejde | Er anlægget udført i henhold til grundlaget, med strømforsyning, batteribackup og sammenkobling? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.4 | Test | Er det ved funktionsafprøvning verificeret, at anlægget virker som angivet i grundlag? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK / ikke OK
RAA.5 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## VSV
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | VSV | Vandfyldte slangevinder
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_VSV
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Vandfyldte slangevinder
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
VSV.1 | Placering | Er slangevinden placeret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Ved montage | OK/ikke OK
VSV.2 | Placering højde | Er centrum af slangevinden placeret i højde over gulv, som angivet i grundlaget? | PRJ.MT | MÅL | Ved montage | OK/ikke OK
VSV.3 | Indbyggede skabe | Ved indbygning af slangevinde i brandadskillende væg, er det så sikret, at slangevindeskabet har den korrekte brandmæssige klassifikation iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS + DOK | Før montage | OK/ikke OK / IR
VSV.4 | Vandforsyning rørføring | Er brændbare rør (dvs. ikke metalliske) brandisolerede iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Før tildækning | OK/ikke OK
VSV.5 | Evt. service afspærringsventil | Er afspærringsventilen fastholdt åben? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
VSV.6 | Manuel brugs ventil | Er brugsventilen lukket? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
VSV.7 | Automatventil | Åbner automatventil når slangen er trukket 3 omgange ud? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK / IR
VSV.8 | Trykprøvning | Er trykket iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK
VSV.9 | Kastelængde | Er kastelængden iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK
VSV.10 | Skiltning, instruks og kontrolmærkat | Er trekantskilt, afmærkning og betjeningsinstruks ok iht. grundlaget? Og er Kontrolmærkat udfyldt og opsat i VSV-skab? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
VSV.11 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## STIG
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | STIG | Stigrør
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_SR
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Stigrør
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
STIG.1 | Placering og rørdimension | Er stigrøret placeret og udført med korrekt dimension iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS, MÅL | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.2 | Stigrørsindløb | Er stigrørsindløb uden for bygning placeret og udført iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.3 | Stigrørsudtag | Er stigrørsudtag i bygning (på reposer mm.) placeret og udført iht. grundlaget? Er der udført afgreninger, ventiler, koblinger mv. som foreskrevet i grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.4 | Sikring mod vandalisme | Er der udført sikring af stigrørsindløb og -udtag mod utilsigtet åbning og vandalisme, iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.5 | Skiltning | Er der udført skiltning af stigrør, både uden for og inde i bygning, iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.6 | Prøvning | Er stigrørsinstallationer gennemskyllet og trykprøvet iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK / ikke OK
STIG.7 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## VENT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | VENT | Brandsikring af ventilationsanlæg
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_VENT
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Brandsikring af ventilationsanlæg
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
VENT.1 | Systemtype | Er den udførte systemtype den samme som grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
VENT.2 | Anlægstype | Er den udførte anlægstype den samme som grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
VENT.3 | Spjæld | Er de brandtekniske spjæld mærket, placeret og monteret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
VENT.4 | Lukninger ved kanaler og spjæld | Er der udført korrekte lukninger omkring kanaler og spjæld som et godkendt samlet system og iht. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering | OK / ikke OK
VENT.5 | Luftindtag | Er luftindtag placeret med korrekt afstand mellem andre luftindtag og vinduer fra andre brandmæssige enheder iht. grundlag eller er funktionskravet opfyldt på anden måde? | PRJ.MT | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK
VENT.6 | Luftafkast | Er luftafkast placeret med korrekt afstand til åbninger iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS og MÅL | Aflevering | OK / ikke OK
VENT.7 | Ventilationsrum | Er ventilationsrum udført som egen brandcelle iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
VENT.8 | Signal fra ABA-anlæg | Stopper ventilationsanlægget på signal fra ABA anlægget og alle spjæld lukker, iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS og PRØV | Aflevering | OK / ikke OK / IR
VENT.9 | Isolering | Er der udført brandisolering af kanaler, iht. grundlaget ? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK / ikke OK / IR
VENT.10 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## ABDL
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | ABDL | ABDL-anlæg
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_ABDL
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | ABDL-anlæg
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
ABDL.1 | Placering ABDL-anlæg | Er der udført ABDL-anlæg, på det udvalgte kontrolobjekt for stikprøven? | PRJ.MT og BPLAN | VIS | Aflevering | OK/ikke OK
ABDL.2 | ABA-anlæg | Er ABDL-anlægget integreret i ABA-anlægget? Hvis ABDL-anlægget er integreret foretages ikke yderligere kontrol. (markeres som OK) Hvis ABDL-anlægget er et stand-alone anlæg foretages nedenstående kontroller. (markeres som IR) | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.3 | Korrekt lukning | Er der for dobbelt døre monteret styreskinne eller dørvælger beregnet til lukning med ABDL-anlæg i forhold til forsinket lukning af det ene dørblad, og iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS og PRØV | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.4 | Centraludstyr | Er centraludstyret placeret som fast lokalt betjeningspanel i nærheden af den betjente enhed og er dette synligt eller udført med markering for placering? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.5 | Tilslutning | Er centraludstyret tilsluttet den faste elinstallation og sikret mod utilsigtet afbrydelse? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.6 | Detektering | Er der anvendt detektorer med optisk detektering, som er godkendt, jf. DS/EN 54 serien, og er disse placeret korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS og DOK | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.7 | Tryk | Er der monteret tryk til brug for lukning og kontrol af lukkefunktionen, og er det placeret og udformet iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.8 | Skiltning | Er der opsat skiltning for dørlukningstryk og iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.9 | Test | Der udføres en test af, om anlægget virker og lukkefunktionen af døren fungerer korrekt. Virker anlægget og lukkefunktionen korrekt iht. grundlaget? | PRJ.MT | PRØV | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.10 | Erklæring | Har installatør udarbejdet en installatørerklæring, hvis krævet i det angivne normgrundlag? | PRJ.MT | VIS | Aflevering | OK/ikke OK / IR
ABDL.11 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## BTÆT
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | BTÆT | Brandtætning af installationsgennemføringer
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_BTÆT
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Brandtætning af installationsgennemføringer
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol og dokumenteret egenkontrol
Kontrolomfang stikprøve |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
Kontrolomfang egenkontrol |  | Maksimum kontrol | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
Bilag til kontrolrapport
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag for udførelse og kontrol | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
BTÆT.1 | Klassifikation | Er brandtætningsløsningerne udført med den korrekte brandklassifikation tilsvarende den bygningsdel, som brandtætningen er udført i? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK
BTÆT.2 | Brandtætningsløsning | Er det anvendte brandtætningsprodukterne godkendt til den aktuelle installationsgennemføring og den bygningsdel brandtætningen er udført i? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK
BTÆT.3 | Udførelse generelt | Er brandtætningen håndværksmæssigt udført iht. producentens montagevejledning og projekteret løsning? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK
BTÆT.4 | Udførelse af brandtætning ved ventilationskanaler | Er brandtætningen omkring ventilationskanal/brandspjæld udført korrekt og jf. grundlaget? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS og DOK | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK / IR
BTÆT.5 | Brandtætningsmærkat | Er der monteret brandtætningsmærkat, hvor påkrævet, og angivet korrekte informationer? Stemmer klassifikationen angivet på brandtætningsmærkatet overens med den krævede klassifikation for bygningsdelen? | PRJ.MT og LEV-dok | VIS | Aflevering, dog inden eventuel tildækning | OK / ikke OK / IR
BTÆT.6 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## RØR
BRANDTEKNISK KONTROLPLAN FOR UDFØRELSE |  |  | RØR | Rør- og kabelinstallationer
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | Dokument ID | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_RØR
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | Kontrolgenstand | Rør- og kabelinstallationer
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.!
|  |  | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  | Installatør
Kontroltype |  | Uafhængig kontrol
Kontrolniveau |  | Stikprøve kontrol
Kontrolomfang |  | #N/A | Udgivelsesdato | DD.MM.ÅÅÅÅ
|  |  | Version | Version 1
Udarbejdet af |  | Skriv udarbejdende! Initialer, Navn, Firma | Revisionsdato | -
Kontrolleret af |  | Skriv kontrollant! Initialer, Navn, Firma
KONTROLPLAN
Nr. | Kontrolpunkt | Godkendelseskriterie | Grundlag | Metode | Tidspunkt (senest kontrol) | Dokumentationsform
RØR.1 | Rør | Er rør udført med den angivne brandklassifikation iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS, DOK | Aflevering | OK/ikke OK / IR
RØR.2 | Kabler | Er kabler udført med den angivne brandklassifikation iht. grundlaget? | PRJ.MT | VIS, DOK | Aflevering | OK/ikke OK / IR
RØR.3 | Generelt | Kontrollen har ikke givet anledning til andre væsentlige bemærkninger. | - | - | Aflevering | OK / ikke OK

## VSV_KRAP-eks.
KONTROLRAPPORT - UDFØRELSE | [6 empty] | VSV | [6 empty] | Vandfyldte slangevinder
Projekt ID |  | Skriv Projektnummer_!Skriv Projektnavn! | [11 empty] | Kontrolrapport ID: |  |  | ProjektX_U-KRAP_VSV
Projektadresse |  | Skriv Adresse! | [11 empty] | Kontrolgenstand: |  |  | Vandfyldte slangevinder
Matrikel nr. |  | Skriv matrikel nr.! | [11 empty] | Aktør/firma (Ansvarlig for kontrol): |  |  |  | Firma XX, installationsfirma
Reference til kontrol - Kontrolplan:
Kontrolplan ID: |  | Skriv Projektnavn!_M08_C10.2_KPLA_U_VSV |  |  |  |  | Kontroltype: |  | Uafhængig kontrol |  |  |  |  | Udførende (ansvarlig): |  |  | PO: Peter Olsen, Firma XX
Udgivelsesdato |  | DD.MM.ÅÅÅÅ |  |  |  |  | Kontrolniveau: |  | Stikprøve kontrol |  |  |  |  | Kontrollant(er): |  |  | CC: Claus Clausen, Firma XX
Version |  | Version 1 |  |  |  |  | Kontrolomfang: |  | 25% dog mindst 5 kontrolobjekter | [7 empty] | HK: Henrik Klausen, Firma XX
Revisionsdato |  | - | [11 empty] | Bilag til kontrolrapport: (hvis relevant)
Udvalgte kontrolobjekter iht. niveau (kontrollant): |  |  | Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): | [10 empty] | Kontrolresultater: (Udfyldes af Kontrollant (er)) |  |  |  | Opfølgning (hvis "ikke OK")
|  | Kontrolobjekt ID (identifikation ved fx nr., navn, plac., rum, modul) | VSV.1 | VSV.2 | VSV.3 | VSV.4 | VSV.5 | VSV.6 | VSV.7 | VSV.8 | VSV.9 | VSV.10 | VSV.11 | Dato for uafhængig kontrol | Initialer (kontrollant) | OK: Ingen konstaterede fejl/mangler (sæt X) | Bemærkninger ved fejl, mangler eller "IR" | Fejl/mangel udbedret dato/initialer udførende | Genkontrol dato/initialer kontrollant
Kontrolobjekt nr. | Kontrolobjekts placering: (Område/bygnings-afsnit/etage) |  | Placering | Placering højde | Indbyggede skabe | Vandforsyning rørføring | Evt. service afspærringsventil | Manuel brugs ventil | Automatventil | Trykprøvning | Kastelængde | Skiltning, instruks og kontrolmærkat | Generelt
01 | Butiksafsnit, stueplan | VSV ved hovedindgang | [11 empty] | 2020-02-20 | CC | X | Ej manuel ventil | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
02 | Butiksafsnit, stueplan | VSV ved bagudgang | [11 empty] | 2020-02-20 | CC | X | Ej manuel ventil | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
03 | Hotelafsnit, 1. sal | VSV ved trappe A | [11 empty] | 2020-02-20 | CC |  | Skab defekt - påkørt? | 22-02-2020 / PO | OK. 05-05-2020 / CC | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
04 | Hotelafsnit, 1. sal | VSV ved trappe B | [11 empty] | 2020-03-05 | CC | X | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
05 | Hotelafsnit, 2. sal | VSV ved trappe A | ikke OK | OK | OK | OK | OK | IR | OK | OK | OK | OK | OK | 2020-04-26 | HK |  | Slangevinde plac. for højt. Ej manuel ventil. | 30-04-2020 / PO | OK. 05-05-2020 / HK
06 | Hotelafsnit, 2. sal | VSV ved trappe B | [11 empty] | 2020-04-26 | HK | X | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
07 | P-kælder | VSV ved modul A/3 | [11 empty] | 2020-05-05 | HK | X | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
08 | P-kælder | VSV ved modul Y/17 | [11 empty] | 2020-05-05 | HK | X | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
09 | P-kælder | VSV ved modul D/13 | [11 empty] | 2020-05-05 | HK | X | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
10 | P-kælder | VSV ved modul K/23 | [11 empty] | 2020-05-05 | HK | X | bar: Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1 to Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
OK = kontrolpunktets godkendelseskriterie er opfyldt |  |  | Kontrolpunkter (fra Kontrolplan): VSV.1: ikke OK = kontrolpunktets godkendelseskriterie er IKKE opfyldt | IR = "ikke Relevant" = kontrolpunktet er ikke relevant for kontrolobjektet
Eksempel på Kontrolrapport